КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-концентратомера МАРК-1102

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

|  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Блок датчика | датчик InPro7250 (Mettler Toledo, Швейцария) временно не доступен для заказа | БД-1102 | □ | □ |
|  | датчик индукционный (ВЗОР, Россия) | БД-1102/1 | □ | □ |
| Способ установки датчика | погружной (глубина погружения до 2,5м) | Комплект для погружного монтажа ВР56.02.330 (для БД-1102) | □ | □ |
|  |  | Комплект для погружного монтажа ВР56.02.740 (для БД-1102/1) | □ | □ |
|  | в н/ж трубопроводе (внутренний диаметр трубы не менее 112мм) | Комплект для врезки в магистральный трубопровод ВР56.02.320 (для БД-1102) Комплект для врезки в магистральный трубопровод ВР56.02.700 (для БД-1102/1) | □ | □ |
|  | в кювете проточной | сварное подсоединение подводящей/отводящей трубок к штуцерам Øвнутр. 6мм | Комплект для проточного монтажа ВР56.02.310 (для БД-1102) | □ | □ |
|  |  | подсоединение подводящих/отводящих трубок через н/ж обжимные фитинги Øнаруж. 6мм | Комплект для проточного монтажа ВР56.02.310-01 (для БД-1102) | □ | □ |
|  |  | подсоединение подводящих/отводящих трубок штуцер- труба полипропиленовая PN20 Øнаруж. 25мм | Кювета полипропиленовая ВР56.02.500 (для БД-1102) | □ | □ |
|  |  | фланцевое присоединение, фланец DN20 PN10 | Кювета полипропиленовая ВР56.02.760 (для БД-1102/1) | □ | □ |
| Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) |  | □ | □ |
|  | от 5 м до 100 м (укажите значение) | К1102.L для БД-1102 ВК1102.L для БД-1102/1 | □ □ | □ □ |

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru

# Text boxes

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Параметры блока преобразовательного

Комплектация